## Slide 1
اندرکنش در دستورالعمل 360
مفاهیم اندرکنش
روش های تحلیل اندرکنش خاک سازه
اندرکنش در آیین نامه 2800
اندرکنش در نشریه 038
اندرکنش در ASCE/SEI 7-10
اندرکنش در FEMA-440
7
6
5
4
3
2
1
اندرکنش خاک سازه
در آیین نامه های تحلیل و طراحی سازه ها
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 2
اندرکنش خاک سازه
تعریف اندرکنش:
عملی است که بین دو یا چند شیء که اثر متقابل برهم دارند،رخ میدهد.
هنگامی که دو یا چند چیز، به کنش و واکنش با هم میپردازند.
گویند که آنها با یکدیگر برهمکنش (یا تعامل) دارند.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
مفهوم اندرکنش
-اندرکنش خاک سازه یکی از پدیده های جالب است که در علم مهندسی زلزله بررسی می شود و می تواند در تحلیل و طراحی سازه ها تاثیر گذار باشد
شکل 1

## Slide 3
شکل2) سیستم خاک - سازه
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
مفهوم اندرکنش
بارهای انتقال یافته از سازه
شالوده بتنی
خاک زیر شالوده
ایجاد تنش ها و تغییر شکل هایی در خاک
تغییر شکل های خاک
تغییر خصوصیات دینامیکی سازه
تغییر نحوه پاسخ آن به زلزله

## Slide 4
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
مفهوم اندرکنش
-حتی وجود یک سازه می تواند نحوه ارتعاش زمین اطراف خود را نسبت به حالتی که سازه ای روی خاک قرار ندارد تغییر دهد.
نتیجه
سازه
شالوده
خاک
سیستم واحد
که ویژگی های هریک بر روی دیگری تاثیر میگذارد
بر روی یک دیگر اثر متقابل و یا اندرکنش دارند.
مجاز به تحلیل سازه به تنهایی نیستیم.
شکل2) سیستم خاک - سازه

## Slide 5
اندرکنش خاک سازه
-ضرورت توجه به نقش اندرکنش خاک – سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
مفهوم اندرکنش
شکل3) پروژه بهسازی لرزه ای هتل بزرگ آزادی تهران
نمودار1) تاثیر SSI بر پروژه هتل آزادی

## Slide 6
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
مفهوم اندرکنش
شکل3) هدف اساسی از تحلیل اندرکنش خاک سازه
هدف اساسی از تحلیل اندرکنش خاک سازه
واکنش دینامیکی سازه و تا حدی خاک با در نظر گرفتن شرط تششع انرژی امواج منتشر شده در داخل خاک محاسبه میشود.

## Slide 7
اندرکنش خاک سازه
اثرات خاک بر روی پاسخ سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
اثرات اندرکنش بر روی سازه
1)تغییر شتاب بستر سنگ
2)تغییر در مشخصات دینامیکی سازه : الف) فرکانس سازه
ب) میرایی سازه

## Slide 8
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
اثرات اندرکنش بر روی سازه
1) تغییر شتاب بستر سنگ
این مورد در آیین نامه ها ی طراحی لحاظ شده است.

## Slide 9
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
اثرات اندرکنش بر روی سازه
2) تغییر در مشخصات دینامیکی سازه :
الف) فرکانس سازه :
رفتار سازه نرم می شود یعنی زمان تناوب سازه افزایش می یابد.
ب) میرایی سازه :
میرایی سازه اضافه می شود.یعنی یک میرایی به سیستم به واسطه حضور خاک اضافه میشود.

## Slide 10
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
اثرات اندرکنش بر روی سازه
فرکانس سازه

## Slide 11
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
اثرات اندرکنش بر روی سازه
2) تغییر در مشخصات دینامیکی سازه : فرکانس سازه
فرکانس سازه

## Slide 12
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
اثرات اندرکنش بر روی سازه
2) تغییر در مشخصات دینامیکی سازه : فرکانس سازه
فرکانس سازه

## Slide 13
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
اثرات اندرکنش بر روی سازه
سوال اساسی:
در نظر گرفتن اثرات اندرکنش آیا خوب است یا بد؟
در ناحیه سوم طیف اگر باشیم منجر به کاهش برش پایه میشود
اما تغییر مکان ها افزایش پیدا میکند.
تغییر مکان نسبی ممکن است افزایش یا کاهش یابد.
ممکن است اثرات لنگر های ثانویه نیز افزایش پیدا کند
مسئله خوب و بد نیست. مسئله واقعیت است و ما باید واقعیت را در نظر بگیریم.

## Slide 14
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
عوامل تاثیر گذار در بحث اندرکنش خاک سازه
به نوعی نشان دهنده سرعت انتشار موج در سازه
به سرعت انتشار موج در خاک است.
کوتاه و چاق تر
بلند و لاغرتر
: اگر ثابت فرض شوند و T متغیر نتیجه سختی سازه عوض میشود.به سمت راست سازه سخت تر میشود.
: اگر ثابت فرض شوند و متغیر نتیجه خاک عوض میشود.
به سمت راست خاک نرم تر میشود.
.

## Slide 15
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
عوامل تاثیر گذار در بحث اندرکنش خاک سازه
به نوعی نشان دهنده سرعت انتشار موج در سازه
به سرعت انتشار موج در خاک است.

## Slide 16
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
عوامل تاثیر گذار در بحث اندرکنش خاک سازه
ضریب لاغری سازه این وابسته میشود به مشخصات هندسی سازه و فنداسیون نسبت به هم که عملا روی T تاثیر میگذارد و در نهایت روی عامل قبلی
نسبت ابعادی طول به عرض فنداسیون است. که روی پاسخ سازه تاثیر میگذارد.
نسبت جرم سازه و خاک :به طور کلی این عامل تاثیرآنچنانی روی زمان تناوب ندارد.اما بر روی پاسخ سازه
تاثیر گذار است.

## Slide 17
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
میرایی در سازه
میرایی خاک
میرایی ذاتی مصالح
اتصالات-ترک خوردگی بتن و ..
میرایی تشعشی
میرایی هندسی
میرایی ذاتی مصالح
موج رفت وجود دارد اما موج برگشت وجود ندارد.
موج با یک انرژی ثابت در یک سطحی که هر لحظه مساحت آن زیاد میشود منتشر میشود.نتیجه شار آن کم میشود.
ناشی از اصطکاک بین ذرات خاک
اثرات اندرکنش بر روی سازه
میرایی سازه

## Slide 18
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
اثرات اندرکنش بر روی سازه
میرایی سازه
رابطه ای که محقیقن پیشنهاد داده اند به شکل زیر است:
: میرایی سازه (0.05)
: میرایی فنداسیون خاک
n=2 : میرایی سازه از نوع ویسکوز
n=3 : میرایی سازه غیر از نوع ویسکوز
: میرایی مصالح خاک
: میرایی تشعشعی در جهت x
: میرایی تشعشعی در جهت yy

## Slide 19
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
اثرات اندرکنش بر روی سازه
میرایی سازه
نیز میتوان از نمودار زیر استفاده کرد.

## Slide 20
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
عوامل تاثیر گذار در بحث اندرکنش خاک سازه
هر چقدر خاک نرم تر جذب انرژی بیشتر (شیفت کاهش طیف خودش را بیشتر نشان می دهد)
تقریبا میرایی در سیستم نداریم یعنی تغییر جنس خاک عملا میرایی ایجاد نمیکند و برابر صفر است.
اما در تقریبا تا 25 درصد هم میرسد.
وقتی سازه کوتاه و چاق است میرایی حدود 0.25 درصد است
وقتی سازه بلند و لاغر است میرایی حدود 0 است
و این به این معنی است که میراگری که زیر سازه میگذاریم برای سازه کوتاه ضریب 25 درصد دارد و برای بلند اصلا انگار نمیخواهد
و این به این معنی است که سازه بلند بهتر میرا میکند.و علت آن جذب انرژی بهتر در سازه بلند است.

## Slide 21
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
بطور کلی فرآیند در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک سازه، در پس تئوری های پیچیده و راه حل های طولانی قرار دارد،که در بیش از چهل سال گذشته در علم مهندسی زلزله مورد بررسی قرار گرفته است.
با این وجود می توان گفت در یک دسته بندی کلی،روش های اعمال اندرکنش خاک و سازه به یکی از سه حالت زیر انجام میپذیرد.
1) روش تحلیل مستقیم
2)روش زیر سازه
3) روش سازه معادل

## Slide 22
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
در این روش سیستم خاک و سازه به صورت یک سیستم کامل با یکدیگر در یک مدل لحاظ می شوند. به عبارت دیگر سازه توسط المان های تیر و ستون و ... مدلسازی میشوند و بخش قابل توجهی از خاک تکیه گاهی سازه همراه با شالوده نیز توسط یک محیط پیوسته و با تکنیک هایی نظیر مدل اجزا محدود مدلسازی میشوند.
1) روش تحلیل مستقیم
شکل4

## Slide 23
شکل4
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
1) روش تحلیل مستقیم
معایب و محاسن:
در نظر گرفتن رفتار غیرخطی خاک
پیچدگی های ریاضی
زمان بر و پرهزینه
انواع روش های مستقیم:
روش المان محدود
روش المان مرزی محدود مقیاس شده
روش المان مرزی
روش المان مرزی محدود مقیاس شده مجزا
روش المان مجزا

## Slide 24
شکل5
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
در این روش بجای مدلسازی کل سیستم خاک، آن را به صورت فنر ها ومیراگر هایی در زیر سازه مدل میکنند.
2)روش زیر سازه
برای استفاده از رویکرد روش زیر سازه،حل مساله در چند گام صورت میگیرد که شامل:
-تعیین حرکت ورودی پی
-تعیین توابع امپدانس پی
-مدلسازی سازه با فنر ها و میراگر ها
-تحلیل سیستم همبسته
روش پیشنهادی نشریه NIST
روش مخروطی
سایر روش های جدید

## Slide 25
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
در این روش که به عنوان ساده ترین روش اندرکنش خاک سازه مطرح است تکیه گاه سازه مانند روش های تحلیل متدوال به صورت صلب فرض میشود. اما از سوی دیگر مشخصات دینامیکی سازه(زمان تناوب و میرایی سازه) به گونه ای اصلاح میگردد که گویی تاثیر اندرکنش خاک سازه در تحلیل و طراحی لحاظ شده است
3) روش سازه معادل
استفاده از این روش تنها در تحلیل استاتیکی معادل و طیفی مجاز است و در آن تنها اثرات اندرکنش اینرسی دیده شده است.
شکل 6

## Slide 26
اندرکنش خاک سازه
الف) اندرکنش هندسی:
هنگامی که جرم پی و سازه در نظر گرفته نشود، به دلیل صلبیت پی سازه نسبت به خاک و عدم قابلیت تطابق خاک با حرکت میدان آزاد، پی سازه میانگینی از حرکت میدان آزاد خاک را تجربه می کند که به این حرکت تغییر یافته، تحریک ورودي به پی می گویند. این اثر را که جدا از جرم پی و سازه می باشد، اندرکنش سینماتیکی می نامند.
(بواسطه تغییر محیط)
ب) اندرکنش اینرسی:
با وجود جرم سازه و پی، ارتعاش سازه و نیروي اینرسی ناشی از آن باعث ایجاد حرکت جدیدي در پی خواهد شدکه این اثر را اندرکنش اینرسی می نامند.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
2)روش زیر سازه
در اندرکنش خاک سازه با دو اثر اندرکنش روبرو هستیم:

## Slide 27
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
2)روش زیر سازه
حرکت میدان آزادFree Field motion
رکوردی که در تحلیل های معمول به تکیه گاه سازه وارد میکنیم شتاب نگاشت یک دشت بوده نه سازه ای کنار آن بوده است و نه گودبرداری و ..
از نظر فیزیکی برای ما قابل درک است حرکت زمین زمانی که یک سازه عظیم مثل سد یا نیروگاه روی خاک قرار بگیرد با حالتی که هیچ چیزی روی آن قرار نگیرد متفاوت است.
علت این امر در چند مورد زیر تشریح شده است:
Base slab averaging : میانگیری حرکت دال پایه
به علت تفاوت پی بتنی با خاک و سختی زیاد پی نسبت به خاک میتوانیم بگوییم یک جسم نسبتا صلب روی آن قرار گرفته است.هنگامی که یک موج زلزله از اعماق زمین بالا می آید و به زیر فنداسیون می رسد به علت تفاوت این سختی رفتار موج عوض می شود.
خاک یک محیط منعطف است و در این حین نقاط مختلف آن با اختلاف زمانی ارتعاش می کنند، اما فنداسیون صلب است و عملا نمیتواند نقاط مختلف آن با زمان های مختلف ارتعاش کند. به همین علت یک اختلاف رفتاری بین این دو اتفاق می افتند.
به عبارتی میتوان گفت که پی میانگینی از حرکات خاک را تجربه خواهد کرد.

## Slide 28
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
2)روش زیر سازه
حرکت میدان آزادFree Field motion
wave scattering : پراکندگی امواج
embedment effects : اثر مدفون شدگی
هرچه عمق مدفون شدگی پی در خاک بیشتر باشد انرژی کمتری از زلزله به سازه و پی میرسد و پی تغییر مکان کمتری را تجربه میکند.
به عنوان مثال اگر یک سازه داشته باشیم که دیوار حائل و یا دیوار برشی داشته باشد. نقطه پایین آن با یک دامنه ارتعاش میکند و نقطه بالاتر از آن با دامنه بیشتر.
ظ

## Slide 29
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
2)روش زیر سازه
حرکت میدان آزادFree Field motion
غیر همبسته بودن امواج:
باعث ایجاد تغییر شکل های متفاوت و درنتیجه دوران و یا پیچش خواهد شد.

## Slide 30
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
حرکت میدان آزاد: Free field motion
حرکت نقطه مشخصی از زمین تحت اثر زلزله بدون حضور هیچ سازه ای در نزدیکی آن
2)روش زیر سازه
به همین علتها ما نمیتوانیم از حرکت میدان آزاد استفاده کنیم و باید حرکت میدان آزاد را تبدیل به حرکت موثر ورودی پی نماییم.
تعیین حرکت ورودی پی
حرکت ورودی پی: Foundation input motion
حرکت موثر ورودی پی در زیر سازه تحت اثر زلزله

## Slide 31
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
2)روش زیر سازه
در شکل زیر دو سازه مشابه با پی صلب (شامل پی و دیواره ها) نشان داده شده است. بخش کوچکی از حرکت متناسب با پیکان های طولی خاک نشان داده شده است.
سنگ بیرون زده
اندرکنش هندسی
میدان آزاد
اندرکنش اینرسی
شکل 7 ) پاسخ لرزه ای سازه اجرا شده بر روی خاک و سنگ
فرض:فاصله دو سازه کم
نتیجه در سنگ امواج لرزه یکسان است.
ساختگاه

## Slide 32
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
2)روش زیر سازه
شکل 7 ) پاسخ لرزه ای سازه اجرا شده بر روی خاک و سنگ
برای سازه بنا شده روی سنگ،حرکت پایه ساختمان در نقطه B مشابه با حرکت کنترلی در نقطه A است.
برای سازه بنا شده روی خاک،حرکت پایه ساختمان در نقطه O متفاوت از حرکت کنترلی در نقطه A است.
نقطه کنترل
سنگ بیرون زده
اندرکنش هندسی
میدان آزاد
اندرکنش اینرسی
حرکت در کل سنگ مشابه
خواهد بود.(مثلا نقطه (B

## Slide 33
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
2)روش زیر سازه
حرکت میدان آزاد
Free Field motion
این موج به طور عمودی در سرتاسر لایه خاک پخش خواهد شد و در نتیجه آن حرکت نقطه E و D متفاوت از نقطه C خواهد شد.
هرچه از عمق به سمت بالا بیایم ارتعاشات و دامنه ارتعاشات زیاد میشود.(مشابه سازه)

## Slide 34
اندرکنش خاک سازه
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
روش های درنظر گیری اندرکنش خاک سازه
2)روش زیر سازه
منظور همان ضرائب سختی و میرایی فنر هایی است که در زیر سازه قرار میگیرند.
توابع امپدانس

## Slide 35
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 36
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 37
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 38
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 39
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 40
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 41
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
اگر مدول برشی یکنواخت فرض نشود:

## Slide 42
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
فنداسیون انعطاف پذیر

## Slide 43
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 44
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 45
اندرکنش در آیین نامه 2800
-در صورتی که سازه دارای پی گسترده یا عمیق بوده و در عمقی از سطح زمین قرار گیرد و ابعاد ساختمان و پی به حدی باشد که انتشار و بازگشت موج زلزله از بدنه سازه به داخل خاک ،با توجه به سختی نسبی سازه و خاک پی امکان پذیر باشد، می توان با استفاده از روش های مناسب، اندرکنش لرزه ای خاک و سازه را در نظر گرفت.
-در غیر این صورت و در ساختمان های معمولی و با ابعاد متداول که عمق
زیر زمین آنها نیز از دو طبقه تجاوز نمی نماید، لزومی به در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک سازه نیست.
مقدمه
پیوست پنجم
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 46
اندرکنش در آیین نامه 2800
چنانچه در نظر باشد،
اثرات اندرکنش خاک سازه
در تحلیل لحاظ شود:
پیوست پنجم می تواند به عنوان یک روش قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد.
-توجه:روش حاضر زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد،که سه شرط زیر برقرار باشد:
1) در هنگام مدلسازی و تحلیل سازه از فرض تکیه گاه ثابت استفاده شده باشد.
2) سازه بر روی خاک های نوع ،I و II و III قرار گرفته باشد.
1-کلیات
پیوست پنجم
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
3) در مدلسازی اثر انعطاف پذیری پی لحاظ نشده باشد.

## Slide 47
اندرکنش در آیین نامه 2800
2-روش تحلیل استاتیکی معادل
2-1نیروی برش پایه
-نیروی برش پایه، محاسبه شده بر طبق بند 3-3-1 آیین نامه در این روش تحلیل می تواند بر طبق رابطه زیر کاهش پیدا کند، و برابر اختیار گردد.
در این رابطه مقدار کاهش نیروی برشی () از رابطه زیر محاسبه می شود:
پیوست پنجم
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 48
اندرکنش در آیین نامه 2800
2-روش تحلیل استاتیکی معادل
2-1نیروی برش پایه
C=ضریب زلزله است که با استفاده از رابطه (3-2) آیین نامه و با فرض زمان تناوب T در حالت سازه دارای تکیه گاه ثابت محاسبه می شود.
=ضریب زلزله است که با استفاده از رابطه (3-2) آیین نامه و با فرض زمان تناوب موثر محاسبه می شود. بر طبق ضوابط بند (2-2) این پیوست محاسبه میکنیم.
=درصد میرایی بحرانی موثر برای سیستم برای سیستم سازه و پی که بر طبق ضوابط بند (3-2) این پیوست محاسبه می شود.
=وزن موثر لرزه ای در محاسبات اندرکنش که برابر 0.7 W در نظر گرفته می شود.
پیوست پنجم
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 49
اندرکنش در آیین نامه 2800
پیوست پنجم
2-روش تحلیل استاتیکی معادل
2-2 زمان تناوب موثر سازه
T= زمان تناوب اصلی سازه در حالت تکیه گاه ثاب است که بر اساس بند (3-3-6) محاسبه می شود.
=ارتفاع موثر سازه که برابر 0.7 ارتفاع کل سازه در نظر گرفته میشود.
=سختی گهواره ای پی
=سختی حرکت جانبی پی
= سختی سازه در حالت تکیه گاه ثابت که از رابطه زیر به دست می آید:
T=min(1.25, )
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 50
اندرکنش در آیین نامه 2800
پیوست پنجم
2-روش تحلیل استاتیکی معادل
2-2 زمان تناوب موثر سازه
تبصره:
در صورتی که سازه بر روی پی سطحی گسترده و در نزدیکی سطح زمین قرار گرفته باشد و یا در عمقی مدفون باشد که تماس دیوار های جانبی با خاک در هنگام زلزله طرح را نتوان موثر در نظر گرفت، به جای استفاده از رابطه 3 می توان زمان تناوب را از رابطه زیر محاسبه نمود:
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 51
اندرکنش در آیین نامه 2800
پیوست پنجم
2-روش تحلیل استاتیکی معادل
2-2 زمان تناوب موثر سازه
شاخص نسبت جرم سازه به خاک است که از رابطه زیر به دست می آید:
متوسط وزن مخصوص خاک
ابعاد مشخصه پی که به ترتیب زیر تعریف می شود:
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 52
اندرکنش در آیین نامه 2800
پیوست پنجم
2-روش تحلیل استاتیکی معادل
2-2 زمان تناوب موثر سازه
ممان اینرسی سطح بابر پی حول محور افقی است که از مرکز سطح پی عبور کند و عمود بر امتدادی می باشد که سازه در دست تحلیل است.
مساحت باربر پی
سرعت موج برشی در خاک سازگار با سطح کرنش تحت اثر زلزله طراحی
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 53
اندرکنش در آیین نامه 2800
پیوست پنجم
2-روش تحلیل استاتیکی معادل
2-2 زمان تناوب موثر سازه
ضریب اصلاحی سختی دینامیکی پی برای حرکت گهواره ای که از جدول زیر بدست می آید:
نسبت | نسبت
 | 1.0
0.15 | 0.85
0.35 | 0.7
0.5 | 0.6
 | 1.0
0.15 | 0.85
0.35 | 0.7
0.5 | 0.6
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 54
اندرکنش در آیین نامه 2800
پیوست پنجم
2-روش تحلیل استاتیکی معادل
2-3 میرایی موثر
نسبت میرایی پی است که از شکل
روبرو بدست می آید:
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
=0.06+0.028=0.088

## Slide 55
اندرکنش در آیین نامه 2800
پیوست پنجم
2-روش تحلیل استاتیکی معادل
2-3 میرایی موثر
استثنا: در مورد سازه هایی بر روی پی های شمعی نقطه ای قرار گرفته اند یا انها که خاک زیر شالوده متشکل از یک لایه خاک نرم است که بر روی خاک بسیار سخت تر قرار گرفته اند، به طوری که یک تغییر ناگهانی در خاک وجود دارد،در حالتی که باشد در رابطه 6 باید به جای از که از رابطه زیر بدست می آید،استفاده شود:
( ضخامت لایه خاک نرم است.)
در هر صورت باید:
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 56
اندرکنش در آیین نامه 2800
پیوست پنجم
2-روش تحلیل استاتیکی معادل
2-4 سایر اثرات اندرکنش
- نیروی برشی کاهش یافته
-تغییر مکان نسبی(دریفت)
-لنگر واژگونی
-اثر پیچش حول محور قائم ساختمان
-توزیع نیروی جانبی در ارتفاع
براساس
مطابق ساختمان با تکیه گاه
ثابت کنترل شوند.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 57
اندرکنش در آیین نامه 2800
پیوست پنجم
3-روش تحلیل دینامیکی طیفی
-آیین نامه 2800 تنها اجازه می دهد تا ویژگی های اصلی مود اول سازه در هر امتداد افقی
(یعنی مود اصلی راستای x و مود اصلی راستای y)
اصلاح شود و نباید محاسبات مربوط به سایر مود ها دچار تغییر شود.
نکته: می دانیم که فرضیات تحلیل استاتیکی معادل منطبق بر رفتار سازه در مد اول می باشد.بر همین اساس روش اندرکنش آیین نامه 2800 به صورت متناظر قابل تعمیم به مد اول سازه در تحلیل دینامیکی طیفی سازه می باشد.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 58
اندرکنش در آیین نامه 2800
پیوست پنجم
3-روش تحلیل دینامیکی طیفی
-نیروی برش پایه، مد اول می تواند بر طبق رابطه زیر کاهش پیدا کند، و برابر اختیار گردد.
ارتفاع موثر
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 59
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
3-2-6-اندرکنش خاک سازه
در مواردی که افزایش زمان تناوب سازه به دلیل اندرکنش با خاک سبب افزایش شتاب های طیفی سازه شود (سازه های واقع بر روی خاک نرم و یا نزدیک گسل) اثرات اندرکنش باید مد نظر قرار گیرد.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 60
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
3-2-6-اندرکنش خاک سازه
در روش تحلیل استاتیکی خطی و دینامیکی طیفی
میتوان از روش ساده شده زمان تناوب و میرایی موثر استفاده کرد.
در سایر روش های تحلیل
باید از روش مدلسازی صریح استفاده نمود.
ترکیب این اثرات با اندرکنش سینماتیکی مجاز است.
باید سختی و میرایی پی را به طور صریح مدل نمود.
به جای مدلسازی صریح میرایی میتوان از ضرائب میرایی موثر سازه و پی استفاده کرد.
نسبت میرایی هریک از پی ها نباید از نسبت میرایی ارتجاعی سازه تجاوز نماید.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 61
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
4-4-2-1-پی های سطحی
- پی های سطحی بر اساس نسبت سختی سازه پی،به سختی خاک پی، به صلب و یا انعطاف پذیر تقسیم می شود:
4-4-2-1-1-کنترل صلبیت سازه پی نسبت به خاک پی
الف) پی سطحی منفرد:
درصورت برقراری رابطه زیر سازه این پی ها صلب فرض میشود:
مدول ارتجاعی و ضریب پواسون مصالح سازه پی
ضخامت پی
عمق پی
بعد پی در جهت عمود بر امتداد مورد بررسی
بعد پی در امتداد مورد بررسی
ضریب پواسون و مدول برشی دینامیکی خاك پی
ضریب واکنش بستر
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 62
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
4-4-2-1-پی های سطحی
- پی های سطحی بر اساس نسبت سختی سازه پی،به سختی خاک پی، به صلب و یا انعطاف پذیر تقسیم می شود:
4-4-2-1-1-کنترل صلبیت سازه پی نسبت به خاک پی
ب) پی سطحی گسترده :
کنترل صلبیت پی نسبت به خاک در این پی ها باید مطابق بند الف انجام شود.مقادیر L و B برای قسمتی از پی سطحی در زیر هر ستون به طور مجزا و به صورت ابعاد سطح سهمیه اي آن ستون از پی محاسبه می شوند.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 63
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
4-4-2-1-پی های سطحی
- پی های سطحی بر اساس نسبت سختی سازه پی،به سختی خاک پی، به صلب و یا انعطاف پذیر تقسیم می شود:
4-4-2-1-1-کنترل صلبیت سازه پی نسبت به خاک پی
ج) پی سطحی نواری:
این پیها در صورت برقراري رابطه (4-5)، نسبت به خاک پی صلب فرض می شوند.
مدول ارتجاعی و ممان اینرسی مقطع سازه پی
طول سهمیه ی هر ستون
ضریب پواسون و مدول برشی دینامیکی خاك پی
ضریب واکنش بستر
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 64
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
4-4-2-1-2-مدول برشی دینامیکی خاک
- مدول برشی دینامیکی خاك، G ، که با افزایش کرنش در حین زلزله کاهش می یابد می تواند برحسب مدول برشی اولیه و شتاب حداکثر زمین مطابق جدول(4-1) تخمین زده شود:
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 65
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
4-4-2-1-2-مدول برشی دینامیکی خاک
: مدول برشی اولیه که مطابق یکی از دو روش زیر تخمین زده می شود:
الف) مدول برشی اولیه ي خاك می تواند با استفاده رابطه(4-6) محاسبه گردد.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 66
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
4-4-2-1-2-مدول برشی دینامیکی خاک
: مدول برشی اولیه که مطابق یکی از دو روش زیر تخمین زده می شود:
ب) مدول برشی می تواند با تایید متخصص ژئوتکنیک باتوجه به روابط معتبر موجود که در آنها تاثیر پارامترهایی نظیر تنش
همه جانبه، درجه ي بیش تحکیمی، تخلخل و نوع خاك را درنظر می گیرند، محاسبه شود ،که یکی از روابط پیشنهادي در رابطه (4-7) داده شده است:
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 67
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
4-4-2-1-3-سختی
اگر سازه ي پی مورد بررسی نسبت به خاك پی مطابق بند(4-4-2-1-1) صلب باشد، میتوان در مدلسازي از فنرهایی در راستاي درجه آزادي مطابق شکل (4-2) استفاده کرد.این فنر ها مستقل از یکدیگر فرض می شوند.
پی صلب
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 68
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
4-4-2-1-3-سختی
الف) اگر پی سطحی باشد:
پی صلب
(4-8)
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 69
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
4-4-2-1-3-سختی
ب) اگر پی مدفون باشد:
روابط قسمت الف در ضریب اصلاحی زیر ضرب می شوند
پی صلب
(4-9)
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 70
اندرکنش در نشریه 360
فصل چهارم
4-4-2-1-3-سختی
اگر پی صلب نباشد
-در صورتی که سازه پی مورد نظر صلب نباشد:
الف) می توان از مدل اجزا محدود پی (خطی یا غیر خطی) با استفاده از فنر های گسترده وینکلر که در گره های المان سازه پی در نظر گرفته میشود، استفاده نمود. سختی قائم و افقی فنر های گسترده از تقسیم سختی کل افقی و قائم پی حاصل از روابط (4-8) و (4-9) بر سطح پی و سختی دورانی آن نیز با تقسیم کل سختی دورانی حاصل از همان روابط بر ممان اینرسی پی تعیین می شود.
ب)برای تعیین سختی قائم پی های گسترده استفاده از روش شکل (4-4) نیز مجاز است.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 71
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-4-2-1-3-سختی
اگر پی صلب نباشد
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 72
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-4-2-1-3-سختی
اگر پی انعطاف پذیر باشد
باید در محل هر گره در مدلسازی پی از دو فنر افقی متعامد واقع در جهات اصلی یک ساختمان و یک فنر قائم استفاده گردد.
سختی فنر های افقی مانند آنچه در بالا گفته شد به دست می آید.
سختی فنر های قائم برابر است با سطح سهمیه ی هر گروه ضرب در عکس العمل بستر که از رابطه (4-10) محاسبه می شود.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 73
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-4-2-2-پی های عمیق
-پی های عمیق شامل شمع ها و پی های چاهی می باشد.
-پارامترهای سختی و ظرفیت بابری پی های عمیق با قطر کمتر از 60 سانتی متر و یا مساوی آن طبق بند
(4-4-2-2-1) محاسبه می شود.
-برای پی های عمیق با قطر بیش از 60 سانتی متر باید با استفاده از فنر های گسترده در محیط و در صورت لزوم در انتهای پی،سختی پی مدلسازی و محاسبه شود.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 74
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-4-2-2-1-سختی پی های عمیق
-در مورد پی های عمیق با قطر کمتر از 60 سانتی متر می توان از مدلسازی پی در مدل سازه صرف نظر کرد و کل پی را با 6 فنر (سه فنر انتقالی و سه فنر پیچشی) جایگزین نمود.
سختی افقی(جانبی) پی
تک شمع: از مجموع سختی مربوط به حالت مقاوم خاک در مجاورت سر شمع
گروه شمع: توسط طراح پروژه یا با استفاده از مراجع در متون فنی محاسبه می شود.
سختی قائم
برابر با مجموع سختی های محوری شمع ها بوده و از رابطه (4-13) بدست می آید.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 75
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-4-2-2-1-سختی پی های عمیق
سختی دورانی
در محاسبه سختی دورانی نیز از سختی محوری شمع ها استفائه شده و از رابطه (4-14) بدست می آید.
: فاصله شمع nام از محور دوران(گذرنده از مرکز سطح سر شمع ها) می باشد.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 76
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-4-3-1-2-ارزیابی خاک و سازه پی
4-4-3-معیارهای پذیرش
4-4-3-1-2-1-فرض تکیه گاه صلب
روش خطی
-وقتی تکیه گاه سازه به صورت صلب در نظر گرفته شده و در مدل سازه،
پی آن در نظر گرفته نشده باشد.
-رفتار خاک پی : کنترل شونده توسط تغییر شکل فرض شده و کفایت آن از رابطه زیر بدست می آید.
-رفتار سازه پی : کنترل شونده توسط نیرو فرض شده و کفایت آن از رابطه زیر بدست می آید
تراز نیروهای واقعی
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 77
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-4-3-1-2-ارزیابی خاک و سازه پی
4-4-3-معیارهای پذیرش
4-4-3-1-2-2-فرض تکیه گاه انعطاف پذیر
روش خطی
-در این حالت سازه و پی بصورت همزمان مدل شده و در محل
پی از فنرهای ارتجاعی خطی استفاده می گردد.
-در روش دینامیکی خطی می توان همراه با فنر ها از میراگر های مناسب
استفاده نمود.
-رفتار سازه پی : کنترل شونده توسط نیرو فرض می شود.
-رفتار خاک در کشش وفشار خطی فرض شده و فنر های خاک می توانند بصورت
کششی نیز عمل نمایندو در حالت اخیر از مدل حذف نمی شوند.
به جای مدلسازی صریح میراگرها در محل پی، میتوان از وجود آ«ها صرف نظر کرد ودر تحلیل سازه از طیف با یک سطح میرایی افزایش یافته استفاده نمود.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 78
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-4-3-1-2-ارزیابی خاک و سازه پی
4-4-3-معیارهای پذیرش
4-4-3-1-2-1-فرض تکیه گاه صلب
روش غیر خطی
معیارهاي پذیرش براي خاك پی در صورتی که به روش غیر خطی تحلیل شود،
وابسته به فرضیات مدلسازي تکیه گاه سازه است.
-رفتار خاک پی : کنترل شونده توسط نیرو فرض شده و ارزیابی پی در این حالت از رابطه زیر بدست می آید.
-رفتار سازه پی : در ایین نامه اشاره نشده است.
-وقتی تکیه گاه سازه به صورت صلب در نظر گرفته شده و در مدل سازه،
پی آن در نظر گرفته نشده باشد.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 79
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-4-3-1-2-ارزیابی خاک و سازه پی
4-4-3-معیارهای پذیرش
4-4-3-1-2-1-فرض تکیه گاه منعطف
روش غیر خطی
-رفتار خاک پی : کنترل شونده توسط تغییر شکل فرض شده و ارزیابی پی در این حالت از رابطه زیر بدست می آید.
-رفتار سازه پی : در ایین نامه اشاره نشده است.
-در این روش اثرات غیر خطی تسلیم خاک و بلند شدگی سازه پی از خاک منظور می گردد.
-در این حالت سازه و پی بصورت همزمان مدل شده و در محل
پی از فنرهای غیر خطی و یا مجموعه ای از فنرهای غیر خطی و میراگر استفاده می گردد.
-در سطوح عمکلردي ایمنی جانی و آستانه فروریزش تغییرمکانهاي ایجاد شده در تراز پی در صورتی قابل پذیرش است،که نیروها و تغییرمکانهاي منتجه در اعضا ساختمان در محدوده معیارهاي پذیرش این اعضا باشند.
-در سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه، مقدار تغییرمکانهاي ماندگار و غیر قابل برگشت در تراز پی باید بر مبناي یک روش دقیق برحسب میزان حداکثر تغییرشکل کل پی، نوع خاك پی، ضخامت لایه هاي خاك و دیگر عوامل مرتبط محاسبه شود. این تغییرشکلهاي ماندگار در تراز پی در صورتی قابل پذیرش است که نیروها و تغییرمکانهاي منتجه در اعضا ساختمان در محدوده
عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه باشند.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 80
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-7 کاهش حرکت ورودی و افزایش میرایی ناشی از انعطاف پذیری خاک
هنگامی که تکیه گاه سازه انعطاف پذیر فرض میگردد، علاوه بر انعطاف پذیري خاك که با فنرهاي تعریف شده در بند ( 4-4) لحاظ میشود، میرایی سیستم در اثر انتشار ارتعاش از سازه به خاك افزایش یافته و حرکت زمین در محل پی به میانگینی از حرکات در نقاط مختلف آن محدود میگردد. دو پدیده ي اخیر به میرایی تشعشعی و کاهش حرکت ورودي موسومند.
اثر این دو عامل به طور کلی کاهش مقدار طیف طرح و در نتیجه کاهش نسبی واکنش سازه میباشد.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 81
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-7 کاهش حرکت ورودی و افزایش میرایی ناشی از انعطاف پذیری خاک
افزایش میرایی سازه به علت میرایی تشعشعی در شرایط زیر مجاز نمی باشد:
الف - هنگامی که فاصله سیستمهاي قائم باربر جانبی سازه از یکدیگر کمتر از طول سیستم بزرگتر در پلان باشد.
ب- وقتی مدول برشی خاك زیر پی با عمق افزایش مییابد. و که در آن:
Vs : سرعت موج برشی در زیر پی تا عمق rx rx : شعاع مدل پی برابر با
T : زمان تناوب با تکیه گاه انعطاف پذیر : مجموع مساحت همه پی های به هم پیوسته در پلان
پ- هنگامی که زمین محل شامل یک لایهي نرم سطحی روي لایه ي بسیار سخت بوده و زمان تناوب سازه با تکیه گاه انعطاف پذیر از زمان تناوب مود اول لایه نرم بزرگتر باشد.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 82
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-7 کاهش حرکت ورودی و افزایش میرایی ناشی از انعطاف پذیری خاک
کاهش حرکت ورودی در شرایط زیر مجاز نمی باشد:
الف – زمین نوع I یا IV باشد.
پ- دیافراگم سازه انعطاف پذیر بوده و سیستم پی به هم پیوسته نباشد.(مثلا از شناژ برای اتصال پی های منفرد استفاده نشده باشد).
توجه: در هر حال در این دستورالعمل کاهش دادن مقدار طیف طرح در اثر کاهش حرکت ورودي به علت اندك بودن موارد کاربرد توصیه نمیگردد.
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 83
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-7-1 نسبت میرایی معادل
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 84
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-7-1 نسبت میرایی معادل
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 85
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-7-1 نسبت میرایی معادل
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 86
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-7-1 نسبت میرایی معادل
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 87
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-7-1 نسبت میرایی معادل
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 88
فصل چهارم
اندرکنش در نشریه 360
4-7-1 نسبت میرایی معادل
نکته: اگر پی سازه غیرگسترده ولی متشکل از یک شبکه متعامد بهم پیوسته، مانند پیهاي منفرد متصل با شناژ یا پیهاي نواري باشد، باید از کوچکترین محدوده دربردارنده ي همه پی ها به عنوان یک پی موثر استفاده شود. این پی موثر را میتوان با یک پی مستطیلی را محاسبه کرد . اگر پی سازه غیر پیوسته باشد باید از K و Kh با حفظ تناسبات کلی شکل جایگزین نمود و سپس مقادیر روشهاي تحلیلی دیگر مانند روش مستقیم که در آن سازه و محدوده ي وسیعی از خاك، همزمان مدل میشوند استفاده کرد
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه

## Slide 89
اندرکنش در نشریه 038
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
این نشریه در 14 فصل و یک پیوست تنظیم شده است.که در مورد باگذاری،تحلیل خطر،روش های تحلیل و طراحی انواع سازه های مختلف نظیر مخزن، برج خنک کن،خطوط لوله،دودکش،سازه های فراساحلی و .. تنظیم شده است.
فصل پنجم این نشریه در مورد اندرکنش خاک سازه می باشد.

## Slide 90
اندرکنش در نشریه 038
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
5-1-ملاحظات کلی
-ضوابط که در این فصل ارائه می شود به منظور افزایش دقت مدلسازی برای تحلیل در برابر زلزله است.
-در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک برای سازه های گروه طراحی لرزه ای (طبق بند 4-5) ضروری است و برای سایر سازه نیز توصیه نمیشود.

## Slide 91
اندرکنش در نشریه 038
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
5-1-ملاحظات کلی

## Slide 92
اندرکنش در نشریه 038
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
5-1-ملاحظات کلی
- در این آيین نامه برای حفظ سادگی و با در نظر داشتن دقت لازم برای محاسبات، در حالت کلی مدلسازی سازه برای تحلیل اندرکنش سازه وخاک را می توان به یکی از دو روش تکیه گاه انعطاف پذیر (بند5-2) و یا سازه معادل (بند 5-3) انجام داد.
استفاده از روش سازه معادل تنها در حالت استاتیکی معادل مجاز است.
استفاده روش تکیه گاه انعطاف پذیر را در همه روش های تحلیل می توان بکار برد.
کلیه روابط و ضوابط در ادامه مشابه نشریه 360 می باشد.

## Slide 93
اندرکنش در نشریه 038
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
بخش دوم: ملاحظات ژئوتكنيكي
در این بخش، ضوابط كلي براي موارد زیر ارائه ميگردد.
1) شناسایي خاك محل
2) مقابله با مخاطرات ساختگاهي
5-4 دامنه کاربرد

## Slide 94
اندرکنش در نشریه 038
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
بخش دوم: ملاحظات ژئوتكنيكي
5-5-1 اطلاعات لازم براي خاك تكيه گاهي سازه:
اطلاعات ذیل باید با بازرسي محل و انجام آزمایشهاي ژئوتكنیكي در ساختگاه جمعآوري گردد:
5-5 شناسايي خاك محل
نوع خاک
ساختار
تراكم نسبي
چگونگي لایه بندي خاك
تا عمقي كه تنش وارده از سازه به كمتر از 14 درصد وزن كل سازه تقسیم بر مساحت كل شالوده ها ميرسد باید تعیین گردد.
شمع اصطکاکی
حداقل عمق مورد بررسي طبق روال فوق باید بر اساس فرض قرارگیري وزن سازه در عمقي
برابر با دو سوم طول شمع به دست آید.
شمع اتکایی
حداقل عمق مورد بررسي برابر با طول شمع به علاوه ي پنج برابر قطر شمع ميباشد.

## Slide 95
اندرکنش در نشریه 038
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
بخش دوم: ملاحظات ژئوتكنيكي
مخاطرات ساختگاه ناشي از ناپایداري هاي آن در زلزله، شامل موارد زیر باید بررسی گردد.
5-5-2- مخاطرات لرزهاي ساختگاه
زمین لغزش
نشست های ناهمسان
روانگرایي
تراكم
آبگرفتگي
گسلش سطحي

## Slide 96
اندرکنش در نشریه 038
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
بخش دوم: ملاحظات ژئوتكنيكي
5-5-1 اطلاعات لازم براي خاك تكيه گاهي سازه:
اطلاعات ذیل باید با بازرسي محل و انجام آزمایشهاي ژئوتكنیكي در ساختگاه جمع آوري گردد:
5-5 شناسايي خاك محل

## Slide 97
اندرکنش در آیین نامه ASCE
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
American Society Of Civil Engineers
انجمن مهندسان عمران آمریکا
تاکنون، بیش از 60 استاندارد در زمینه‌های مختلف توسط ASCE منتشر شده است. مجموعه استاندارد‌های ارائه شده حداقل هر 5 سال توسط اعضای کمیته به روز رسانی یا بازنگری می‌شوند.
https://ascelibrary.org
ASCE/SEI 7-16 or ASCE/SEI 7-10 :
Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures
Chapter 19 : SOIL–STRUCTURE INTERACTION FOR SEISMIC DESIGN

## Slide 98
اندرکنش در آیین نامه ASCE
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
-19-1 کلیات
-اگر اثر انعطاف پذیری پی در مدلسازی سازه لحاظ شده باشد،استفاده از ضوابط این بخش نباید استفاده گردد.
-اگر گزینه ای برای ترکیب اثرات تعامل سازه خاک استفاده شود، الزامات این بخش در تعیین نیروی زلزله طراحی و جابجایی های مربوطه سازه میتواند استفاده قرار گیرد. به شرط اینکه مدلی که برای تجزیه و تحلیل پاسخ های سازه‌ای استفاده می‌شود مستقیما اثرات انعطاف‌پذیری فنداسیون را لحاظ نکند.
-بخش 19-2 برای استفاده در تحلیل استاتیکی معادل است.
-بخش 19-3 برای استفاده در تحلیل مودال می باشد.

## Slide 99
اندرکنش در آیین نامه ASCE
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
19-2-روش استاتیکی معادل
الزامات این بخش مکمل بخش 12-8 است.
در تمام ضوابط مشابه آیین نامه 2800 است.

## Slide 100
اندرکنش در نشریه FEMA-440
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال آمریکا
FEMA440:
Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures
بهبود روش های تحلیل استاتیکی-غیرخطی جهت طراحی لرزه ای
8-Procedures for Including Soil-Structure Interaction Effects

## Slide 101
اندرکنش در نشریه FEMA-440
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
-در این بخش روش های ساده ای برای در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه ارائه شده است.
8-1 مقدمه
-در این بخش روش های ساده ای برای در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه در تحلیل استاتیکی غیر خطی ارائه شده است.
-سه مورد عمده برای تاثیرات اندرکنش خاک سازه وجود دارند.
اثرات انعطاف پذیری فنداسیون
فیلتر کردن حرکات زمین به سازه(اثرات هندسی)
اتلاف انرژی سیستم خاک سازهاز طریق میرایی تشعشی و هیسترزیست

## Slide 102
اندرکنش در نشریه FEMA-440
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
- روش های تحلیل فعلی در FEMA-356 و ATC-40 تا حدی به اثرات انعطاف پذیری فنداسیون از طریق شامل سختی و مقاومت مولفه های ژئوتکنیکی فنداسیون در مدل تحلیلی سازه می پردازد.
با این حال این روش ها حرکت میدان آزاد را کاهش نمی دهند(اثرات سینماتیکی) و هم چنین اثرات میرایی فنداسیون را هم در نظر نمیگیرند
8-1 مقدمه
- با یک مثال ساده کاربرد این روش ها نشان داده خواهد شد.
- در پیوست E جزئیات اطلاعات اندرکنش خاک سازه را بررسی خواهیم کرد.

## Slide 103
اندرکنش در نشریه FEMA-440
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
- در شکل روبرو، فرض بر این است که مدل سازه ای بر روی یک تکیه گاه صلب قرار گرفته است.و تحت تحریک حرکت میدان آزاد قرار دارد.
8-1 مقدمه
-حرکت میدان آزاد:حرکت تئوری یک نقطه روی سطح زمین است،با این فرض که هیچ سازه ای نزدیک آن نیست.
-فرض تکیه گاه صلب برای بسیاری از سازه ها نامناسب است.
سیستم های سازه ای که ترکیبی از المان های سخت کننده قائم را دارند(مثل دیوار برشی یا مهاربند) می تواند بسیار حساس باشد حتی نسبت به چرخش ها و انتقال های کوچک تکیه گاه، که با فرض تکیه گاه صلب نادیده گرفته می شوند.
بطور نسبی المانهای عمودی انعطاف پذیر (مانند قاب خمشی) اغلب بطور قابل ملاحظه تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

## Slide 104
اندرکنش در نشریه FEMA-440
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
- در شکل روبرو، ترکیبی از فنداسیون منعطف و سازه را بطور مستقیم نشان می دهد.
8-1 مقدمه
ATC-40 و FEMA-356 قواعدی برای برآورد و تخمین انعطاف پذیری و مقاومت فنداسیون (به عنوان مثال خصوصیات فنرهای شکل فوق) را در یک مدل سازه ای برای تحلیل غیر خطی دارا می باشند. که آنها بطور معمول از حرکت میدان آزاد به عنوان تقاضای لرزه ای و میرایی 5 درصد استفاده می کنند.این روش ها قادر به مدلسازی مولفه های خاک وسازه هستند.نتایج این تحلیل کلی سیستم سازه شامل تغییر شکل ها(خطی و غیر خطی) در سازه و قسمت های از خاک سیستم فنداسیون می باشد.
این تغییر شکل ها گاها به تاثیرات اندرکنش اینرسی خاک وسازه برمیگردد.

## Slide 105
اندرکنش در نشریه FEMA-440
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
- در شکل روبرو، تاثیرات فیلتراسیون اندرکنش خاک و سازه بر روی خصوصیات و شدت حرکات قوی زمین بوسیله مدل یازه را نشان میدهد.میدهد.
8-1 مقدمه
اندرکنش سینماتیکی خاک سازه منتج از سختی نسبی فنداسیون بر بروی خاک که باعث تغییر حرکات فنداسیون نسبت به حرکت میدان ازاد می شود.
دو اثر شناخته شده معمول 1)سختی نسبی خاک و فنداسیون(میانگین دال پایه) و2)اثرات عمق دفن

## Slide 106
اندرکنش در نشریه FEMA-440
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
- در شکل روبرو، تاثیرات فیلتراسیون اندرکنش خاک و سازه بر روی خصوصیات و شدت حرکات قوی زمین بوسیله مدل یازه را نشان میدهد.میدهد.
8-1 مقدمه
اندرکنش سینماتیکی خاک سازه منتج از سختی نسبی فنداسیون بر بروی خاک که باعث تغییر حرکات فنداسیون نسبت به حرکت میدان ازاد می شود.
دو اثر شناخته شده معمول 1)سختی نسبی خاک و فنداسیون(میانگین دال پایه) و2)اثرات عمق دفن

## Slide 107
اندرکنش در نشریه FEMA-440
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
در شکل روبرو، اثرات میرایی فنداسیون را نشان می‌دهد که نتیجه دیگری از اندرکنش اینرسی و انعطاف پذیری فنداسیون است.
میرایی ناشی از میرایی تشعششی و میرایی هسترزیست خاک است.
8-1 مقدمه

## Slide 108
اندرکنش در نشریه FEMA-440
نگاه آیین نامه ای به اندرکنش خاک سازه
8.2 Procedures for Kinematic Effects
8.3 Procedures for Foundation Damping
Appendix E : Supplementary Information and Data on SoilStructure Interaction Effects